## Лист1
Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
№ п/п | Муниципальное образование (собственник имущества) | Населенный пункт | Тип системы жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Описание объекта: - год ввода в эксплуатацию; - мощность; - уровень износа (%); - уровень надежности*; - тепловая нагрузка (Гкал/час); - сети (протяженность, диаметр, материал; способ прокладки). | Примечание
1 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВО | Сооружение. Очистные сооружения | Красноярский край Иланский район с. Карапсель ул. Трактовая, 68В | 1978 год, накопительный резервуар 0,8 м³, колодцы - отсутствуют, КНС - отсутствует, станция перекачки - отсутствует, в аварийном состоянии
2 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВО | Инженерные сети канализации жилой зоны с. Карапсель | Красноярский край Иланский район с. Карапсель | 1977 год, чугун, сталь, d-100,150,200,250,300 мм, прокладка подземная от 1 до 3 метров, износ 90%
3 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВС | Сооружение. Водозаборное сооружение | Красноярский край Иланский район 2-ой км автодороги Карапсель-Анжевка | 1978 год, резервуар железобетонный 500м², насос К 80 50-200 (производительность 50 м³/час, напор 50 м, мощность 30кВт) - 1 шт РЧВ 1000 м³ - 2 шт, износ 70%
4 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВС | Водопроводные инженерные сети 1-й и 2-й очереди | Красноярский край Иланский район, начальная точка учета водопровода водозабрное сооружение 2-ой км автодороги Карапсель-Анжевка до Вк-10 с. Карапсель, от ВК-10 на ул. 40 лет Победы 9, от ВК-11 до ул. Молодежная 12, от ВК-12 ул. Молодежная до ВК-42 с ответвлением на ул. 40 лет Победы до ВК-26, от ВК-35 ул. Трактовая до ВК-51 ул. Молодежная до дома 18, от ВК-83 ул. Трактовая до ВК-10 | 1979 год, протяженность 7363,15 м, сталь, пластик, d-100,150,200,250,300 мм 86% износа
5 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВС | Водопровод 2-ой очереди | Красноярский край Иланский район, с.Карапсел, от ВК 1 ул. Молодежная до жилого дома 30 с ответвлением к жилым домам | 1984 год, протяженность 729 м, сталь, d-100,150,200,250,300 мм 86% износа
6 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВС | Водопровод 2-ой очереди | Красноярский край Иланский район с. Карапсель, от ВК 1 ул. Александрова до ВК 8 с ответствлением к жилым домам | 1984 год, протяженность 323 м, сталь, d-100,150,200,250,300 мм 84% износа
7 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВС | Водопровод | Красноярский край Иланский район с. Карапсель ул. Трактовая, соор 1 | 2005 год, протяженность 265 м, сталь, пластик, d-100,150,200,250,300 мм состояние надежное
8 | Карапсельский сельсовет Иланского района | с. Карапсель | ВС | Водопровод | Красноярский край Иланский район с. Карапсель ул. Новая соор. 1 | 2005 год, протяженность 155 м, сталь, пластик, d-100,150,200,250,300 мм состояние надежное
9 | Карапсельский сельсовет Иланского района | д. Ловать | ВС | Водопровод | Красноярский край Иланский район д. Ловать ул. Трактовая | 1979 год, протяженность 6859 м, сталь, d-100,150,200,250,300 мм 87% износа
10 | Карапсельский сельсовет Иланского района | д. Красный Хлебороб | ВС | Водонапорная башня, скважина | Красноярский край Иланский район д. Красный Хлебороб, ул. Садовая, 6 | 1966 год, материал наружных стен - деревянные, емкость 15 м³, глубина скважины 120 м, ЭЦВ 6-10-110 (производительность 10 м³/час., напор 110 м, мощность 5,5 кВт) - 1 шт, пожарные гидранты - 1 шт.90% износа
11 | Карапсельский сельсовет Иланского района | д. Красный Хлебороб | ВС | Водопровод | Красноярский край Иланский район д. Красный Хлебороб ул. Молодежная сооружение 1 | 1972 год, протяженность 1381 м, сталь, чугун, d-50,100 мм 80% износа
12 | Карапсельский сельсовет Иланского района | д. Степаново | ВС | Водонапорная башня, скважина | Красноярский край Иланский район д. Степаново ул. Трактовая | 1974 год, материал наружных стен - сталь, емкость 15м³, глубина скважины 120 м ЭЦВ 6-10-140 (производительность 10 м³, напор 110 м, мощность 5,5 кВт) - 1 шт, пожарный гидрант - 1 шт. капитальный ремонт в 2018 году, состояние надежное
13 | Карапсельский сельсовет Иланского района | д. Степаново | ВС | Водопровод | Красноярский край Иланский район д. Степаново ул. Трактовая | 1985 год, протяженность 2814 м, чугун, пластик, d-100мм, часть водопровода (1027 м) капитальный ремонт в 2022 году
14 | Карапсельский сельсовет Иланского района | д. Милехино | ВС | Водопровод | Красноярский край Иланский район д. Милехино ул. Трактовая | 1979 год, протяженность 1127м, пластик, d-100 мм, водопроводные колодцы - 4 шт., пожарные гидранты - 2 шт, водоразборные колонки - 4 шт., произведен капитальный ремонт в 2019 году, состояние надежное
*Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"
*Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей"
Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
№ п/п | Муниципальное образование (собственник имущества) | Населенный пункт | Тип системы жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Описание объекта: - год ввода в эксплуатацию; - мощность; - уровень износа (%); - уровень надежности*; - тепловая нагрузка (Гкал/час); - сети (протяженность, диаметр, материал; способ прокладки). | Примечание
1 | Ачинский район | п. Тарутино | ВС | Сооружение.Водонапорная башня | Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Горная, 28 А | 1998 год, состояние надежное, 40% износа, производительность 10м3/час.
2 | Казачинский район | с. Галанино | ВС | Сооружение.Водопроводные сети | Красноярский край, Казачинский район, с. Галанино ул. Трактовая, 8б. | 1989 год, протяженность 2200 м., состояние надежное, металл. Ду 50, 50% износа, подземная прокладка
3 | г. Канск | г. Канск | ТС | Сооружение. Тепловые сети | Красноярский край, г.Канск, 1 городок, стр.1 | 1986 год, протяженность 100 м., состояние надежное, стальные, Ду 80, 70% износа, подземная канальная прокладка
4 | Новоселовский район | с. Новоселово | ТС | Сооружение. Котельная | Красноярский край, с.Новоселово, ул. Промышленая 4г. | 1983 год, 30 Гкал/час, уровень износа 40%, состояние надежное